## データ記入シート
「治療用照射装置（Ｘ線）の出力線量測定」照射データ記入シート
1. 照射装置ごとに記入し、測定セットと一緒に返送するか、またはE-mailで送付して下さい。 財団HPより電子ファイルをダウンロードできます。
2. 治療計画装置の絶対線量計算の基準となる線量とMUの関係が確認できる画面の写し（写真可）を添付して下さい。
3. 照射時の設定（エネルギー、照射野、ウェッジ、MU）が確認できる照射装置制御画面の写し（写真可）を添付して下さい。
基本情報
施設名（病院名）
担当者（対応者） |  |  | 氏名 | [12 empty] | 所属
装置型式 | [15 empty] | シリアル番号
モニター線量計の校正
最近の校正日 |  | 年 月 日
リファレンス 線量計 |  | 【電位計】 |  | 型式 ： | [8 empty] | S/N ：
|  |  |  | 校正日 ： |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | kelec ： |  |  |  |  | （一体校正はkelecの記入不要）
|  | 【電離箱】 |  | 型式 ： | [8 empty] | S/N ： | [5 empty] | 自施設で 相互校正 |  | □
|  |  |  | 校正日 ： |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ND,w ：
線量計測プロトコル |  | □ | 標準計測法１２ |  |  |  | □ | 標準測定法０１ |  |  |  | □ | その他（ | [5 empty] | ） |  |  | ←選択してください
ファントムの種類 |  | □ | 水ファントム |  |  | (防水鞘： |  | □ | 使用 |  | □ | 不使用） |  | □ | 固体ファントム（名称： | [5 empty] | ） | ←選択してください
MU校正の結果※ |  | 校正実施日
公称エネルギー
現在使用している TPR20,10
TMR(d=10cm, 10x10)
DMU [cGy/MU]
※ 出力測定を行うビームについて記載して下さい。それ以外の治療で使用するビームについては任意で記入して下さい。
治療計画装置
メーカー | [11 empty] | 装置名
アルゴリズム | [11 empty] | バージョン
※照射記録のMU値は治療計画装置で計算し、照射条件と計算MUが確認できる計画結果レポートを添付して下さい。
照射記録
照射実施日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
ピース 記号 - 番号 | 公称 エネルギー ［MV］ |  |  | 照射野 サイズ ［cm2］ |  |  | ウェッジ |  |  |  |  | 計算MU (小数第1位まで) ［MU］ |  |  | 照射MU ［MU］
[7 empty] | 角度[°] |  |  | ソフト ウェッジ
[10 empty] | □ | [6 empty] | SAD |  |  | 100 cm
[10 empty] | □ | [6 empty] | 水深さ |  |  | 10 cm
[10 empty] | □ | [6 empty] | 指定吸収線量 |  |  | 100 cGy
□
その他連絡欄
財団記入欄
校正照射日 | [6 empty] | 発送日
測定ボックス | [6 empty] | ガラス素子 | [8 empty] | 測定ピース

## 参照 (hidden)
□ | Solid Water
☑ | Tough Water
Virtual Water
MixDP

## 更新履歴 (hidden)
出力線量測定データ記入シート
Version | 更新日 | 更新者 | 更新内容
3.1 | 2012-06-20 | 山下 | 公益財団法人化に伴い、名称を「公益財団法人医用原子力技術研究振興財団」に変更した。
3.2 | 2013-04-12 | 山下 | モニター校正プロトコルに標準計測法12を追加した。
3.3 | 2013-06-24 | 山下 | 2．MU値計算結果および照射記録の入力行数を5から4へ変更した（照射ピースは4ピースであるため）。
3.4 | 2015-09-25 | 山下 | 防水鞘使用or不使用のアンケート項目を追加した。
3.5 | 2016-05-30 | 山下 | モニター線量計校正のアンケート項目を変更した。
3.6 | 2016-06-24 | 山下 | SPピース記入欄を追加した。
3.7 | 2016-06-29 | 山下 | FFF, Tomo, CKを別シートとし、SPピース記入欄を廃止した。 照射装置のS/Nを記入する欄を設けた。
3.8 | 2016-11-25 | 山下 | 校正深に1Gy処方することを明記した。
3.9 | 2017-11-17 | 山下 | DMUの単位を[Gy/MU], [cGy/MU]のどちらかを選べるようにした。
3.1 | 2018-01-30 | 山下 | MU算出方法のアンケート項目を追加した。
4 | 2019-02-22 | 山下 | 原則RTPSによるMU計算とし、様式を一新した。
4.1 | 2019-06-27 | 山下 | 電子ファイル公開のためレイアウトを変更した。
4.2 | 2022-05-20 | 山下 | リファレンス電離箱の相互校正チェック欄を設けた。